## RESUMO
OBRAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
N° | OJETO | SITUAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | PERCENTUAL CONCLUÍDO | QUANTITATIVOS | MEDIÇÕES (VALORES PAGOS)
01 | Serviço de adequação da nova sede da Administração da Defensoria Pública do Estado do Paraná. | EM ANDAMENTO | 2026-03-13 | 2026-11-08 | DUAL D ENGENHARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA., CNPJ nº 23.704.923/0001-20 | 0% | QUANTITATIVOS OBRA 01'!A1

## QUANTITATIVOS OBRA 01
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA | [11 empty] | RESUMO
|  | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ | [5 empty] | PROTOCOLO Nº: |  |  |  |  | ENDEREÇO: | Rua João Gualberto nº 717 |  |  | DATA:
|  | DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA | ENDEREÇO: | Rua João Gualberto nº 717 |  |  |  | ORGÃO: | DPE/PR |  |  |  | MUNICÍPIO: | CURITIBA |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: | REFORMA
|  |  | MUNICIPIO: | CURITIBA |  |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: | REFORMA |  |  |  | OBRA: | Reforma Edifício Plaza Centenário |  |  | RESP. TÉCNICO:
|  | TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA | LEVANTAMENTO Nº: |  |  |  |  | ART N°: |  |  |  |  | ÓRGÃO PROP.: | DPE/PR |  |  | BDI: | 27.07% | BDI DIFERENCIADO: | 15.28%
|  | Reforma Edifício Plaza Centenário | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  | REG. CREA:
[12 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | SEM BDI |  |  | TOTAL COM BDI | %
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | R$ 5.265,44 | R$ 141.939,15 |  | R$ 147.204,59 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | R$ 5.265,44 | R$ 141.939,15 | R$ 147.204,59 | R$ 187.059,95 | 4%
2026-01-01 | COMP 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL | % | 1 | 5265.44 | 141939.15 | 147204.6 | 5265.44 | 141939.15 | 147204.59 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | R$ 40.891,58 | R$ 15.745,83 | R$ 56.637,41 | R$ 71.971,88 | 1.5%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | R$ 40.891,58 | R$ 15.745,83 |  | R$ 56.637,41 | 3 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | R$ 475,72 | R$ 980,28 | R$ 1.456,00 | R$ 1.850,21 | 0%
2026-01-02 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 374.64 | 29.63 | 404.27 | 2997.09 | 237.05 | 3234.14 |  | 4 | PAREDES E RODAPÉS |  |  | R$ 35.049,47 | R$ 3.635,39 | R$ 38.684,86 | R$ 49.158,71 | 1%
2026-02-02 | COMP 004 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (COM MONTAGEM) | MXMES | 36 | 25.99 | 5.65 | 31.65 | 935.8 | 203.55 | 1139.35 |  | 6 | FORROS |  |  | R$ 275.806,25 | R$ 38.456,43 | R$ 314.262,68 | R$ 399.348,69 | 8.5%
2026-03-02 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 500 | 1.84 | 0.18 | 2.03 | 922.19 | 90.92 | 1013.11 |  | 7 | PORTAS |  |  | R$ 7.017,94 | R$ 342,01 | R$ 7.359,95 | R$ 9.352,64 | 0.2%
2026-04-02 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 100 | 54.76 | 26.59 | 81.35 | 5476.02 | 2659.21 | 8135.23 |  | 8 | PISO |  |  | R$ 42.434,18 | R$ 4.200,20 | R$ 46.634,38 | R$ 59.260,55 | 1.3%
2026-05-02 | COMP 012 | PROTEÇÃO PARA ACABAMENTOS E PISOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 2692.21 | 8.4 | 4.53 | 12.93 | 22612.78 | 12192.25 | 34805.03 |  | 9 | PINTURA |  |  | R$ 49.084,15 | R$ 42.721,44 | R$ 91.805,59 | R$ 116.661,77 | 2.5%
2026-06-02 | COMP 013 | FITAS PARA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 12 | 25.86 | 30.24 | 56.1 | 310.37 | 362.85 | 673.22 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E ILUMINAÇÃO |  |  | R$ 493.464,13 | R$ 127.037,85 | R$ 620.501,98 | R$ 788.501,68 | 16.8%
2026-07-02 | COMP 008 | CAÇAMBA PARA ENTULHOS 5M³ | DIA | 210 | 36.37 | 0 | 36.37 | 7637.33 | 0 | 7637.33 |  | 12 | LIMPEZA |  |  | R$ 11.609,75 | R$ 14.093,43 | R$ 25.703,18 | R$ 32.662,27 | 0.7%
3 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | R$ 475,72 | R$ 980,28 |  | R$ 1.456,00
2026-01-03 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 105.7 | 1.03 | 2.1 | 3.13 | 108.91 | 222.41 | 331.32 |  |  |  | TOTAL (R$) SERVIÇOS |  | R$ 961.098,61 | R$ 389.152,01 | R$ 1.350.250,62 | R$ 1.715.828,35 | 36.6%
2026-02-03 | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 60 | 2.89 | 6 | 8.89 | 173.52 | 360.04 | 533.56 |  |  | RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA
2026-03-03 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5 | 3.33 | 6.96 | 10.29 | 16.62 | 34.8 | 51.42 |  | 5 | DIVISÓRIAS ESPECIAIS |  |  | R$ 2.441.719,94 | R$ 0,00 | R$ 2.441.719,94 | R$ 2.814.767,08 | 60.1%
2026-04-03 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50 | 0.23 | 0.48 | 0.72 | 11.68 | 24.24 | 35.92 |  | 11 | EQUIPAMENTOS DE LÓGICA |  |  | R$ 117.972,24 | R$ 14.233,82 | R$ 132.206,06 | R$ 152.404,57 | 3.3%
2026-05-03 | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 300 | 0.2 | 0.38 | 0.58 | 59.74 | 114.3 | 174.04
2026-06-03 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 4.34 | 9.27 | 13.61 | 26.02 | 55.64 | 81.66
2026-07-03 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 25 | 3.17 | 6.75 | 9.92 | 79.23 | 168.85 | 248.08 |  |  |  | TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA |  | R$ 2.559.692,18 | R$ 14.233,82 | R$ 2.573.926,00 | R$ 2.967.171,65 | 63.4%
4 |  | PAREDES E RODAPÉS | [5 empty] | R$ 35.049,47 | R$ 3.635,39 |  | R$ 38.684,86 | TOTAL (R$) GERAL DA OBRA |  |  |  | R$ 3.520.790,79 | R$ 403.385,83 | R$ 3.924.176,62 | R$ 4.683.000,00 | 100%
2026-01-04 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 205 | 80.24 | 14.05 | 94.29 | 16450.01 | 2879.24 | 19329.25 |  | PERCENTAGEM (%) |  |  |  | 89.72% | 10.28% | 100% | - | -
2026-02-04 | COMP 002 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 (densidade 32kg/m³; espessura 50mm) | M2 | 205 | 44.79 | 1.52 | 46.31 | 9182.68 | 310.64 | 9493.32 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): |  |  | 240
2026-03-04 | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 150 | 62.78 | 2.97 | 65.75 | 9416.78 | 445.51 | 9862.29
5 |  | DIVISÓRIAS ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 |  | R$ 2.441.719,94 | R$ - |  | R$ 2.441.719,94
2026-01-05 | COMP 036 | DIVISÓRIA CEGA LINHA MODULAR 85MM DE ESPESSURA DO TIPO SAQUE FRONTAL, COM PERFIS DE ALUMÍNIO. PAINEL DUPLO EM MDF 15MM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 44/46dB. (CORES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 750 | 1107.5 | 0 | 1107.5 | 830625.27 | 0 | 830625.27
2026-02-05 | COMP 037 | DIVISÓRIA LINHA MODULAR 85MM DE ESPESSURA, COM PERFIL EM ALUMÍNIO (SUP. E INF.) COM VEDAÇÃO EM BORRACHAS OCULTAS. ENTRE VIDROS COM PERFIL EM POLICARBONATO TRASNPARENTE PARA MELHOR ACÚSTICA. VIDRO DUPLO 8MM TEMPERADO. SISTEMA DE PERSIANAS EM ALUMÍNIO COM 25MM COM ACIONAMENTO MANUAL. (CORES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 250 | 1938.78 | 0 | 1938.78 | 484693.76 | 0 | 484693.76
2026-03-05 | COMP 038 | DIVISÓRIA LINHA MODULAR 85MM DE ESPESSURA, COM PERFIL EM ALUMÍNIO (SUP. E INF.) COM VEDAÇÃO EM BORRACHAS OCULTAS. ENTRE VIDROS COM PERFIL EM POLICARBONATO TRASNPARENTE PARA MELHOR ACÚSTICA. VIDRO DUPLO 8MM TEMPERADO. PAINEL DUPLO EM MDF DE 15MM COM ACABAMENTO MELAMÍNICO. SISTEMA DE PERSIANAS EM ALUMÍNIO COM 25MM COM ACIONAMENTO MANUAL. (CORES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 415 | 1627.05 | 0 | 1627.05 | 675224.52 | 0 | 675224.52
2026-04-05 | COMP 039 | PORTA DE GIRO CEGA SIMPLES, COM 42MM DE ESPESSURA TOTAL, FORMULADA EM MDF DUPLO, COM INTERIOR EM LÃ DE ROCHA DE 25MM. REQUADROS E BATENTES EM ALUMÍNIO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31 | 4849.1 | 0 | 4849.1 | 150322.17 | 0 | 150322.17
2026-05-05 | COMP 041 | PORTA DE GIRO SIMPLES, COM 42MM DE ESPESSURA TOTAL, FORMULADA EM VIDRO DUPLO TEMPERADO INCOLOR 6MM. COM REQUADROS E BATENTES EM ALUMÍNIO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS. COM PERSIANAS INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 51 | 5606.67 | 0 | 5606.67 | 285940.21 | 0 | 285940.21
2026-06-05 | COMP 042 | PORTA DE GIRO CEGA DUPLA, COM 42MM DE ESPESSURA TOTAL, FORMULADA EM MDF DUPLO, COM INTERIOR EM LÃ DE ROCHA DE 25MM. REQUADROS E BATENTES EM ALUMÍNIO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9698.2 | 0 | 9698.2 | 9698.2 | 0 | 9698.2
2026-07-05 | COMP 046 | PORTA DE CORRER CEGA COM 42MM DE ESPESSURA TOTAL, FORMULADA EM MDF DUPLO, COM INTERIOR EM LÃ DE ROCHA DE 25MM. REQUADROS E BATENTES EM ALUMÍNIO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS | UN | 1 | 5215.82 | 0 | 5215.82 | 5215.81 | 0 | 5215.81
6 |  | FORROS |  |  | 0 | 0 |  | R$ 275.806,25 | R$ 38.456,43 |  | R$ 314.262,68
2026-01-06 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 499.86 | 53.64 | 16.16 | 69.8 | 26814.08 | 8076.68 | 34890.76
2026-02-06 | COMP 014 | PLACA DE FORRO EM LÃ DE VIDRO REVESTIDA EM FILME VINÍLICO BRANCO. RESISTÊNCIA A FOGO IIA, ISOLAMENTO ACÚSTICO COM NRC DE 0,56, CLASSE ACÚSTICA D. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2269.35 | 109.72 | 13.39 | 123.11 | 248992.17 | 30379.75 | 279371.92
7 |  | PORTAS | [5 empty] | R$ 7.017,94 | R$ 342,01 |  | R$ 7.359,95
2026-01-07 | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 899.89 | 18.83 | 918.72 | 5399.33 | 113 | 5512.33
2026-02-07 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 115.02 | 21.14 | 136.16 | 690.11 | 126.82 | 816.93
2026-03-07 | COMP 009 | PLACAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DA BASE DA PORTA EM BANHEIRO PCD (60CM X 90CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 133.32 | 9.33 | 142.65 | 399.94 | 28 | 427.94
2026-04-07 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 176.19 | 24.73 | 200.92 | 528.56 | 74.19 | 602.75
8 |  | PISO | [5 empty] | R$ 42.434,18 | R$ 4.200,20 |  | R$ 46.634,38
2026-01-08 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 332.69 | 127.55 | 12.62 | 140.17 | 42434.18 | 4200.2 | 46634.38
9 |  | PINTURA | [5 empty] | R$ 49.084,15 | R$ 42.721,44 |  | R$ 91.805,59
2026-01-09 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2500 | 7.53 | 4.27 | 11.8 | 18833.56 | 10672.35 | 29505.91
2026-02-09 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 700 | 8.3 | 5.97 | 14.27 | 5812.86 | 4176.28 | 9989.14
2026-03-09 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 700 | 14.3 | 19.5 | 33.8 | 10007.33 | 13650.22 | 23657.55
2026-04-09 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1500 | 9.62 | 9.48 | 19.1 | 14430.4 | 14222.59 | 28652.99
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E ILUMINAÇÃO | [5 empty] | R$ 493.464,13 | R$ 127.037,85 |  | R$ 620.501,98
2026-01-10 | COMP 044 | RASGO LINEAR MANUAL EM DRYWALL PARA ELETRODUTOS | M | 202.9 | 1.96 | 5.07 | 7.02 | 397.06 | 1027.8 | 1424.86
2026-02-10 | COMP 045 | RECOMPOSIÇÃO DE ABERTURAS EM DRYWALL | M | 202.9 | 11.8 | 4.88 | 16.69 | 2394.7 | 990.91 | 3385.61
2026-03-10 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 818 | 2.42 | 6.19 | 8.62 | 1983.28 | 5064.45 | 7047.73
2026-04-10 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 818 | 5.96 | 9.97 | 15.92 | 4873.2 | 8152.7 | 13025.9
2026-05-10 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 306 | 1.6 | 4.1 | 5.71 | 490.19 | 1255.95 | 1746.14
2026-06-10 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 12.64 | 21.21 | 33.86 | 707.96 | 1188.03 | 1895.99
2026-07-10 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 864 | 6.43 | 6.39 | 12.82 | 5551.25 | 5521.32 | 11072.57
2026-08-10 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 247 | 8.47 | 11.27 | 19.74 | 2091.74 | 2784.71 | 4876.45
2026-09-10 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 86 | 9.98 | 6.62 | 16.6 | 857.87 | 569.68 | 1427.55
2026-10-10 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1067 | 10.63 | 8.76 | 19.4 | 11345.82 | 9350.14 | 20695.96
2026-11-10 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1439 | 5.62 | 5.13 | 10.75 | 8086.83 | 7376.59 | 15463.42
2026-12-10 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 156 | 13.52 | 9.3 | 22.82 | 2108.63 | 1450.78 | 3559.41
10.13 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 197 | 8.32 | 5.7 | 14.02 | 1639.31 | 1122.44 | 2761.75
10.14 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 103 | 7.26 | 6.36 | 13.62 | 747.4 | 655.53 | 1402.93
10.15 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 9.69 | 3.62 | 13.31 | 145.34 | 54.29 | 199.63
10.16 | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 | 20.3 | 10.53 | 30.83 | 284.15 | 147.41 | 431.56
10.17 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 23.47 | 13.88 | 37.36 | 140.84 | 83.28 | 224.12
10.18 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 60 | 14.84 | 13.07 | 27.91 | 890.5 | 783.99 | 1674.49
10.19 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 142 | 16.63 | 13.79 | 30.43 | 2362.04 | 1958.74 | 4320.78
10.20 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 25.95 | 20.33 | 46.28 | 570.92 | 447.29 | 1018.21
10.21 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 35.29 | 26.84 | 62.14 | 494.12 | 375.8 | 869.92
10.22 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 109 | 17.7 | 14.18 | 31.88 | 1929.21 | 1546.01 | 3475.22
10.23 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 18.9 | 17.07 | 35.97 | 642.69 | 580.28 | 1222.97
10.24 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 305 | 38.46 | 27.93 | 66.39 | 11728.8 | 8519.95 | 20248.75
10.25 | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 14.71 | 12.15 | 26.86 | 161.83 | 133.63 | 295.46
10.26 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 109 | 19.79 | 14.19 | 33.98 | 2156.68 | 1546.95 | 3703.63
10.27 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 53.19 | 36.06 | 89.25 | 1276.63 | 865.35 | 2141.98
10.28 | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 74.04 | 50 | 124.03 | 1480.7 | 999.95 | 2480.65
10.29 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 269 | 37.62 | 7.91 | 45.52 | 10118.48 | 2126.65 | 12245.13
10.30 | COMP 031 | TOMADA DE REDE RJ45 (2 MÓDULOS) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 58 | 74.83 | 21.06 | 95.89 | 4340.25 | 1221.41 | 5561.66
10.31 | COMP 032 | TOMADA DE REDE RJ45 (4 MÓDULOS) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 146.72 | 36.05 | 182.77 | 3521.27 | 865.14 | 4386.41
10.32 | COMP 033 | TOMADA DE REDE RJ45 (6 MÓDULOS) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 214.33 | 49.97 | 264.3 | 4286.6 | 999.43 | 5286.03
10.33 | COMP 034 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 70 | 2.72 | 0.83 | 3.55 | 190.32 | 58.18 | 248.5
10.34 | COMP 035 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 5.32 | 0.83 | 6.15 | 106.33 | 16.62 | 122.95
10.35 | COMP 003 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 60 CM 9W 4000k - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COM LÂMPADAS) | UN | 587 | 193.94 | 11.86 | 205.8 | 113841.67 | 6963.57 | 120805.24
10.36 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 86 | 15.87 | 13.01 | 28.88 | 1365 | 1118.51 | 2483.51
10.37 | COMP 043 | KIT SPOT SUSPENSO COM TRILHO, SPOT E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2888.42 | 57.55 | 2945.97 | 2888.41 | 57.54 | 2945.95
10.38 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30 | 9.85 | 1.34 | 11.2 | 295.62 | 40.26 | 335.88
10.39 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 140 | 10.04 | 1.82 | 11.86 | 1406.23 | 254.57 | 1660.8
10.40 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 10.65 | 2.53 | 13.18 | 415.37 | 98.6 | 513.97
10.41 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10.65 | 2.53 | 13.18 | 106.5 | 25.28 | 131.78
10.42 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 355.63 | 50.75 | 406.38 | 355.62 | 50.75 | 406.37
10.43 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 53.63 | 6.98 | 60.61 | 321.75 | 41.87 | 363.62
10.44 | COMP 015 | DISPOSITIVO DR 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25 A TIPO AC | UN | 1 | 131.63 | 2.54 | 134.16 | 131.62 | 2.53 | 134.15
10.45 | COMP 047 | DISPOSITIVO DPS 1 POLO 20 KA TIPO AC | UN | 24 | 67.15 | 2.54 | 69.69 | 1611.63 | 60.89 | 1672.52
10.46 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 478.08 | 27.55 | 505.63 | 478.07 | 27.55 | 505.62
10.47 | COMP 048 | CONECTOR EMENDA ELÉTRICO 2P DE 0,14MM ATÉ 4MM (REF: TIPO WAGO) | UN | 1000 | 1.93 | 0.56 | 2.49 | 1930.98 | 562.84 | 2493.82
10.48 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20178.05 | 3.35 | 1.1 | 4.45 | 67618.18 | 22189.94 | 89808.12
10.49 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6742.8 | 5.04 | 1.48 | 6.52 | 33981.03 | 9984.11 | 43965.14
10.50 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 177.5 | 7.21 | 1.95 | 9.16 | 1280.31 | 345.82 | 1626.13
10.51 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 60 | 30.48 | 0.06 | 30.54 | 1828.8 | 3.63 | 1832.43
10.52 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 14216 | 9.36 | 0.16 | 9.53 | 133068.86 | 2338.86 | 135407.72
10.53 | COMP 028 | CABO DE FIBRA ÓTICA INTERNA/EXTERNA 12 MULTIMODO 50/125 MICROMETRO PRETA INCLUSO FUSÃO DE FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 67 | 101.98 | 3.83 | 105.81 | 6832.54 | 256.43 | 7088.97
10.54 | COMP 010 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 360 | 53.25 | 24.18 | 77.44 | 19171.27 | 8706.56 | 27877.83
10.55 | COMP 016 | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 93.38 | 22.51 | 115.88 | 1120.55 | 270.06 | 1390.61
10.56 | COMP 017 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 134.66 | 30.01 | 164.67 | 3366.44 | 750.31 | 4116.75
10.57 | COMP 018 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X38, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 609.65 | 15.6 | 5 | 20.6 | 9512.8 | 3045.99 | 12558.79
10.58 | COMP 029 | ATIVAÇÃO DE PONTO DE REDE COM TECNOLOGIA MULTIPONTO E FORNECIMENTO DE LAUDO (POR PONTO) | UN | 601 | 0.72 | 0 | 0.72 | 431.94 | 0 | 431.94
11 |  | EQUIPAMENTOS DE LÓGICA | [5 empty] | R$ 117.972,24 | R$ 14.233,82 |  | R$ 132.206,06
2026-01-11 | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 2164.9 | 39.45 | 2204.35 | 17319.19 | 315.6 | 17634.79
2026-02-11 | COMP 030 | RACK FECHADO 44UX1070MM PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2761.07 | 38.37 | 2799.44 | 2761.07 | 38.36 | 2799.43
2026-03-11 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 38 | 807.03 | 237.94 | 1044.96 | 30667.1 | 9041.53 | 39708.63
2026-04-11 | COMP 011 | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS FIBRA ÓTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7782.91 | 115.11 | 7898.02 | 7782.91 | 115.1 | 7898.01
2026-05-11 | COMP 007 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 835 | 39.42 | 4.09 | 43.51 | 32919.82 | 3412.72 | 36332.54
2026-06-11 | COMP 006 | RÉGUA DE TOMADA 12 TOMADAS 20A - FORNECIMENTO | UN | 8 | 109.73 | 3 | 112.72 | 877.82 | 23.96 | 901.78
2026-07-11 | COMP 019 | ORGANIZADOR DE CABO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62 | 25.48 | 5.75 | 31.22 | 1579.45 | 356.47 | 1935.92
2026-08-11 | COMP 020 | GBIC - MÓDULO TRASCSCEPTOR ÓPTICO SFP+ 10GBASE-SR (MULTI-MODO)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 330.48 | 11.5 | 341.98 | 4626.77 | 160.99 | 4787.76
2026-09-11 | COMP 021 | FRENTE FALSA 1U PARA RACK - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 9.67 | 3 | 12.67 | 251.47 | 77.89 | 329.36
2026-10-11 | COMP 022 | DIO DE PAREDE (MINI DISTRIBUIDOR) - 06 PORTAS LC DUPLEX(MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 267.86 | 15.34 | 283.2 | 1875.02 | 107.34 | 1982.36
2026-11-11 | COMP 023 | DIO (DISTRIBUIDOR) - 24 PORTAS LC DUPLEX(MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 594.4 | 15.34 | 609.73 | 594.39 | 15.33 | 609.72
2026-12-11 | COMP 024 | BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL 1U PARA RACK -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 44.04 | 3.83 | 47.87 | 352.32 | 30.61 | 382.93
11.13 | COMP 025 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX (PATCH CORD ÓPTICO) LC-LC OM3 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27 | 42.67 | 6 | 48.67 | 1152.14 | 162.02 | 1314.16
11.14 | COMP 026 | NOBREAK 1500VA SENOIDAL PURO, RACK RT | UN | 8 | 1819.16 | 3.83 | 1822.99 | 14553.26 | 30.61 | 14583.87
11.15 | COMP 027 | KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO COM ARRUELA M5 ZINCADO (PCTE 100 UNID) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 109.92 | 57.55 | 167.47 | 659.51 | 345.29 | 1004.8
12 |  | LIMPEZA | [5 empty] | R$ 11.609,75 | R$ 14.093,43 |  | R$ 25.703,18
2026-01-12 | COMP 005 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 6670.43 | 1.74 | 2.11 | 3.85 | 11609.75 | 14093.43 | 25703.18